编号：

科教融汇实践任务书

项目名称 ：基于口腔内窥镜的实时口腔龋病AI系统

院 （系）：       计算机与信息安全学院

专    业：               软件工程

学生姓名：                覃金焱

学    号：              2400320221

指导教师单位：           计算机与信息安全学院

姓    名：                袁天然

职    称：                 博士

项目类型：纵向/横向科研项目  ☑创新实践项目   产业实战项目 竞赛实战项目

2026年    5月   20日

- 项目来源

项目来源于计算机视觉、智能化医疗辅助诊断与现代智慧医疗物联网（IoMT）的实际应用需求。针对传统口腔检查隐匿龋漏诊率高、内窥镜人工辨别易疲劳、受经验限制，以及传统医疗设备单机运行导致的数据孤岛、病历跨终端难以互通、患者历史病程无法追踪对比等痛点。

本系统基于医用口腔内窥镜视频流，采用 C++、OpenCV、Qt5、AI 深度学习（YOLO）以及轻量级后端服务（如 FastAPI + MySQL）进行“端-边-云”融合开发。构建一套本地高性能实时运行、云端高可用数字化存储的口腔龋病 AI 辅助诊断与全生命周期病历管理系统，为牙科临床秒级病灶锁定、数据后台异步同步、数字化病历云端秒级检索查找等实际场景提供可行的全栈技术方案。

- 项目的主要任务

  1. 多源数据采集与边缘图像预处理系统开发：

基于 OpenCV 对接通用 UVC 协议的口腔内窥镜硬件，实现高帧率（30 FPS+）视频流稳定抓取。开发 ROI（感兴趣区域）自动裁剪、双边滤波降噪以及自适应直方图均衡化（CLAHE）算法，消除不同光源带来的成像差异。

  2. 轻量化口腔龋病检测模型训练与跨平台导出：

构建并标注包含万级图像的 Dental Caries（口腔龋病）私有数据集。基于轻量化目标检测算法（YOLOv8/v11）进行参数调优与模型训练。训练完成后将其转化为通用的跨平台中间格式 ONNX（.onnx），剥离复杂的 Python 环境依赖。

  3. C++端侧 AI 推理加速管线与 UI 交互系统开发：

在 C++ 工程中集成边缘端推理加速引擎 ONNX Runtime，编写严谨的图像前处理（尺寸重塑、色彩通道转换、归一化）与后处理（C++ 非极大值抑制 NMS 过滤重叠框）管线，实现本地 AI 零延迟解码预测。利用 Qt5 框架构建工作站级 GUI，实现视频流高帧率动态渲染。

  4. 云端医疗中台服务器搭建与数据库设计：

采用高并发、轻量级的后端框架（如 FastAPI）搭建数据中心中台。设计关系型数据库（MySQL）模型，建立包含“患者基本信息表”与“AI诊疗记录表”的关联索引体系，开发标准的 RESTful API 接口，实现结构化数据与诊断截图的云端高可用存取。

5. 四维多线程架构解耦与异步端云联动开发：

引入工业级多线程架构，将系统完全解耦为视频采集、AI 推理、UI 渲染以及云端异步同步线程。集成 CPR 网络通信库，将带有 AI 检测框的图像编码为内存 JPG 字节流，通过后台队列异步非阻塞上报至云端。设计本地 SQLite 二级缓存机制，提供极强的断网容错断点续传能力。

6. 云端历史病历智能检索与回溯查找系统实现：

在 Qt GUI 界面上开发数字化病历检索看板。支持医生输入患者姓名或手机号进行云端 MySQL 的秒级检索查找，拉取结构化历史就诊列表；支持双击列表异步调取云端往期 AI 诊断截图，进行全生命周期病程的可视化对比，辅助医患高效沟通。

- 项目预期成果

- 完成一套可运行的口腔内窥镜实时口腔龋病 AI 辅助诊断软件系统，基于 C++、OpenCV、Qt 与 AI 模型实现 。

- 实现临床视频流实时采集、多线程异步 AI 推理、病灶坐标与置信度标签动态渲染及可视化显示功能 。

- 提交完整的项目设计报告、需求分析、系统架构说明、算法原理及实验结果 。

- 提供完整源代码、开发文档、测试数据集与使用说明 。形成一套可演示、可验证的实时口腔龋病 AI 辅助诊断成果 。

四、项目执行期

项目开始时间：2026年5月18日

项目结束时间：2028年7月1日

学生签字：                        年   月   日

指导教师签字：                    年   月   日